臺中市政府建設局道路養護標準作業程序

道路設置公共附屬設施作業 【建設道養S02】

臺中市政府建設局

道路設置公共附屬設施標準作業程序

【建設道養  S02】

壹、目的：

使道路相關設施設置符合市區道路管理條例相關規定，特定訂本程序。

貳、相關法令及規定：

市區道路條例。

參、民眾應附證件、書表、表單、附件：

一、申請書。

二、現況照片。

三、工程示意平面圖。

肆、內部作業使用表單附件：

略。

伍、名詞解釋：

公共附屬設施：為屬於民生管線所必需，設置於人行道之公共設施帶。

陸、其他：

「參、民眾」指的是設施設置單位。

柒、作業內容：

一、流程圖：如後附。

二、流程說明：如後附。

臺中市政府建設局

道路設置公共附屬設施標準作業流程圖

| 作業階段 | 作 業 流 程 | 作業期限 |
| --- | --- | --- |
| 申請 | 提出申請書 | 略 |
| 審查 現勘 | 審查 補正 NO | 審查5日補正7日 |
|  | 現勘 NO | 14日內依雙方協調現勘時間 |
| 核決 | 核決 NO 退件 | 2日 |
| 施工 | 施工 | 略 |
| 巡檢 | 巡檢 | 略 |

臺中市政府建設局

道路設置公共附屬設施標準作業流程說明

| 作業 階段 | 作業流程 | 權責單位 /人員 | 步驟說明 | 作業 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請 | 提出申請書 | 申請單位 | 設施設置單位提出申請書，含設置地點、箱尺寸，並附上現況照片，工程示意平面圖。 | 略 |
| 審查 | 審查申請表 | 養護工程處 | 承辦人員審查申請書內容是否詳實正確，依現況照片及工程示意圖審查人行道設施設置後，人行淨寬不得少於0.9公尺，空間淨高不得小於2.1公尺；設置於道路者，不可超出路燈桿基座前緣。 | 5日 |
| 現勘 | 不符合 | 申請單位 | 上述審查不符合者，請申請單位補正。 | 7日 |
|  | 現場會勘 | 養護工程處／申請單位 | 如有特殊狀況或承辦人認為有必要時，進行現場會勘。 | 14日內依雙方協調現勘時間 |
| 核決 | 科長決行 | 養護工程處 | 審查及現勘合格者，由科長決行准予施工，發函同意設置，並請另行申請挖路許可，未核准者退件。 | 2日 |
| 施工 | 現場施工 | 申請單位 | 申請單位依核准圖面現場施作設施。 | 略 |
| 巡檢 | 巡路員巡檢 | 養護工程處 | 巡路員於道路巡檢中發現設施未按規定設置者，回報養護工程處要求申請單位改正。 | 略 |