臺中市政府建設局道路接管人本環境規範檢核表
ㄧ、基本資料 V1.0(108.09)
行政區		移交單位
錄案日期		錄案文號
案件名稱

二、無障礙人行道
項次	項目	規範	檢核結果及說明	勾稽
				符合	未符合
1	淨寬、淨高	人行道淨寬應大於1.5公尺，如因局部路段空間受限時，不得小於0.9公尺。		□	□
		人行道淨高應大於2.1公尺，且於通道側邊高度0.6至2.1間不得有0.1公尺之凸出物。		□	□
2	縱坡度 / 橫坡度	人行道縱坡度宜小於5%，不得大於8.33%(1：12)。		□	□
		人行道橫坡度最小0.5%，最大5%。		□	□
3	平臺	人行道淨寬不足1.5公尺者，應於適當地點設置平臺，平台長寬各1.5公尺以上，平臺間距宜小於60公尺。		□	□
4	鋪面	表面應維持平順，宜採防滑材質。		□	□
		石材或磚材鋪面，其接縫處均應勾縫處理，勾縫完成後應與鋪面齊平。		□	□
5	防護緣及 / 安全護欄	人行道高於相鄰地面20公分以上，應設置高度5公分以上之防護緣。		□	□
		人行道高於相鄰地面75公分以上，除防護緣外應加設安全護欄或護牆，總高度不得小於1.1公尺。		□	□
6	排水格柵	人行道上應避免設置排水溝進水格柵或蓋板，無法避免時，格柵長邊應與行進方向垂直，開孔短邊不得大於1.3公分；蓋板宜具止滑特性。		□	□
7	車阻	設置淨間距應達1.5公尺，且不得影響通行動線。		□	□

三、路緣斜坡及導盲設施
項次	項目	規範	檢核結果及說明	勾稽
				符合	未符合
1	動線	路緣斜坡應配合無障礙通路之動線與行人穿越道位置對齊，並平緩順接。		□	□
2	斜坡淨寬	路緣斜坡之淨寬不包括側坡之寬度應大於1.2公尺，側坡鋪面應與主坡範圍採用不同材質或顏色配置，以利用路人判視範圍。		□	□
3	斜坡坡度	路緣斜坡坡度應小於8.33%(1:12)高低差小於20公分者，其坡度得酌予放寬，並參照下表規定設置。 / 高低差 ≦20cm ≦5cm ≦3cm / 坡度 10% 20% 50%		□	□
4	坡頂橫坡度	斜坡頂所連接之人行道或坡頂平臺，其橫坡度不得大於5%。		□	□
5	整齊邊界線	無障礙通路之一側或兩側應具備足供視障者依循前進之整齊邊界線。		□	□
		整齊邊界線應採直線與直角設計，避免不易察覺之弧度，並保持完整與連續性。		□	□
		利用地面鋪材提供整齊邊界線時，其顏色、材質、觸感或敲擊聲必須與相鄰地面呈現明顯差異或對比，足供視障者辨識，據以導引前進。		□	□
6	人行天橋或 / 地下道階梯 / 警示帶	人行天橋或地下道階梯出入口應設置警示帶，其寬度應與階梯出入口相同；縱向深度 30 公分以上；距離終端梯級 30 公分。		□	□
		警示帶之顏色、觸感或敲擊聲應與鄰接地面有明顯對比，材質應具備堅實、穩固及止滑之特性。		□	□
		導盲磚及引導磚之突起形狀、尺度及排列法，請參考CNS15473規定辦理。		□	□

四、路緣斜坡之定位磚及警示帶(建議事項)
項次	項目	規範	檢核結果及說明	勾稽
				符合	未符合
1	路緣斜坡 / 定位磚	路緣斜坡宜設置定位磚，位置應設置於遠離路口處並對準行穿線，方向應垂直步行方向。		□	□
		定位磚長度以120公分至1/2行穿線為原則，深度60公分；最靠近路緣石處，宜保持30公分以上距離，以不超過90公分為原則。		□	□
		導盲磚及引導磚之突起形狀、尺度及排列法，請參考CNS15473規定辦理。		□	□
2	路緣斜坡 / 警示帶	警示帶深度60公分，長度以人行道全寬為原則；警示帶設置離定位磚宜小於120公分，若大於120公分應用引導磚連接，且引導路徑上不得有其他障礙物。		□	□
		導盲磚及引導磚之突起形狀、尺度及排列法，請參考CNS15473規定辦理。		□	□
3	路緣斜坡 / 設置	路緣斜坡宜以雙向斜坡道取代扇形斜坡道，坡頂平台寬度宜≧1.2公尺。		□	□

檢核單位/人員：